后勤服务检查整改通知单

编号：HQ-QBJL-034

单位:  饮食服务中心               签发领导：刘  庆

| 检查日期 | 2009.1.15 |  | 检查地点 | 昌平校区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 | 赵广成、张 新、孙仁贵 |  |  |  |
| 检查方式 | 周检（ ） 月检（ ） 年检（√ ） 临检（） |  |  |  |
| 检查分值 |  |  | 累计平均值 |  |
| 整改内容 | - 清理易燃物品； - 清理杂草； - 打开保温设施，并保证冬季一直使用。 |  |  |  |
| 限期整改时间 | 2009.1.16 |  | 复查时间 | 2009.1.16 |
| 复查人员 | 赵广成、张 新 |  |  |  |
| 复查记录 | 签字： |  |  |  |
| 复查意见 | 签字： |  |  |  |
| 复查反馈时间 |  | 反馈接受人 |  |  |

2009年1 月 16 日